- 安装OPC模拟器

双击MatrikonOPCSimulation.EXE安装文件

接受并Next

选择Complete Setup并Next

安装路径为c:\Program Files\Matrikon\OPC然后Next

默认，Next

默认密码是MatrikonOPC然后选择Next

然后选择Next进行安装

最后安装完成会出现如下图示

选择第一个和第二个Checked，其他选项Uncheck

第一个的意思是打开MatrikonOPC Configuration Panel

第二个的意思是打开Quick Start文档（有兴趣可以看一下，英文的）

本次安装包含三部分

- Analyzer分析器

- Explorer浏览器

- Simulation模拟器